RG.38.09.II.2018								Bydgoszcz, 2018-06-19

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy

85-959 Bydgoszcz, ul. Królowej Jadwigi 25

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawa zamówień publicznych

zaprasza

do złożenia oferty w rozpoznaniu cenowym w sprawie wykonania dostawy na:

Stanowisko do wzorcowania termometrów bezczujnikowych oraz termohigrometrów

- Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest stanowisko do wzorcowania termohigrometrów i termometrów bezczujnikowych, w którego skład wchodzą nw. elementy, spełniające wymagania techniczne określone w Załączniku nr 5:

- Proponowane zapisy istotnych postanowień umowy.

  - termin wykonania zamówienia:	do dnia 2018-11-05,

  - forma płatności:    przelew 30 dni,

  - okres gwarancji:

- stanowisko komory klimatycznej: 		minimum 24 miesiące,

- wzorzec temperatury:				minimum 24 miesiące,

- wzorzec wilgotności:				minimum 24 miesiące,

- przenośny komputer:				minimum 36 miesięcy.

Gwarancja świadczona w miejscu instalacji notebooka. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego od chwili zgłoszenia. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego.

Zamawiający wymaga możliwości sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela, po podaniu numeru seryjnego poprzez stronę WWW lub telefonicznie (obsługa w języku polskim).

  - zapisy dotyczące kar umownych:

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Wykonawcy,

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 %  wartości przedmiotu umowy za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Zamawiającego,

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy,

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy,

- Niezależnie od kar umownych Zamawiający może domagać się od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych.

- Kryteria oceny ofert 100% obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

(C = C1+C2) – wygrywa oferta z największą ilością punków C:

  - Cena: 80 % (C1),

Zasady punktacji kryterium ceny (C1):

Najniższa z oferowanych cen (Cmin) otrzymuje 80 pkt i stanowi bazę do wyliczenia punktów dla cen poszczególnych ofert Wykonawców  według wzoru:

C1 =  (Cmin : Cx) x 80 pkt

gdzie:

C1	      -	oznacza liczbę punktów obliczoną dla badanej oferty,

Cmin    -	 oznacza najniższą cenę oferty,

Cx	      -	 oznacza cenę badanej oferty.

Brak podania kwoty łącznej wartości oferty skutkuje przyznaniem punktów w ilości: 0 (zero).

  - Okres gwarancji 20% (C2), w który składają się okresy gwarancji: 5% komory (C21) plus 5% wzorca temperatury (C22) plus 5% wzorca wilgotności (C23) plus 5% komputera przenośnego (C24).

Zasady punktacji kryterium okresu  gwarancji:     C 2 = C21 + C22 + C23 + C24

Dla każdego z elementów przedmiotu zamówienia z osobna najwyższy z oferowanych okresów gwarancji (Cmax) otrzymuje 10 pkt i stanowi bazę do wyliczenia punktów dla poszczególnych okresów gwarancji danego elementu ofert  Wykonawców według wzoru:

C21,  22, 23, 24 =  (Cx : Cmax) x 5 pkt

gdzie:

C21, 22, 23, 24  -  oznacza liczbę punktów badanego okresu gwarancji  obliczonego dla badanej oferty dla komory (C21), wzorca temperatury (C22), wzorca wilgotności (C23)  i komputera przenośnego (C24),

Cmax -  oznacza najwyższy okres gwarancji spośród badanych oferty,

Cx    -  oznacza wielkość okresu gwarancji  badanej oferty.

Brak podania okresu gwarancji skutkuje przyznaniem punktów w ilości: 0 (zero).

- Na kopercie należy umieścić:

  - nazwę i adres Zamawiającego,

  - nazwę i adres Wykonawcy,

  - nazwę przedmiotu zapytania:

„Oferta na dostawę: Stanowisko do wzorcowania termometrów bezczujnikowych oraz termohigrometrów.”

- Termin i miejsce złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Okręgowym Urzędzie Miar w Bydgoszczy przy ul. Królowej Jadwigi 25, pokój nr 102, piętro I w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2018-06-28 do godziny 12:00.

- Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

- Jarosław Kosmal -  Kierownik Referatu Obsługi

tel.: (52) 322 06 06 wew. 35

- Klauzula informacyjna z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, Zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

Stanowisko do wzorcowania termometrów bezczujnikowych oraz termohigrometrów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję, że:

  - Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowy Urząd Miar z siedzibą przy ul. Królowej Jadwigi 25 w Bydgoszczy (kod pocztowy: 85-959) oraz tel. +48 52 322 06 06;

  - Inspektorem ochrony danych osobowych w Okręgowym Urzędzie Miar z siedzibą w Bydgoszczy (kod pocztowy: 85-959) przy ul. Królowej Jadwigi 25 jest osoba pod numerem telefonu: tel. +48 52 322 06 06 wewn. 59*.

  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (nr RG.38.09.II.2018 pod nazwą: Stanowisko do wzorcowania termometrów bezczujnikowych oraz termohigrometrów) prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.

  - Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

  - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

  - Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

  - W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

  - Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  - Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

- Informacje dotyczące zawierania umowy:

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający wyśle do Wykonawcy umowę.

  - Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) wobec zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

  - W związku z powyższym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa  oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

ZATWIERDZAM:

DYREKTOR

Stanisław Dąbrowski

Bydgoszcz, 2018-06-20	....................................

(podpis kierownika jednostki)

W załączeniu:

  - Wzór formularza oferty,

  - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

  - Oświadczenie o wypełnieniu obowiązków RODO,

  - Opis przedmiotu zamówienia (specyfikacja)

Załącznik nr 1

do Zapytania Ofertowego nr RG.38.09.II.2018

.........................................................

(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

..................................................

miejscowość, data

FORMULARZ OFERTOWY

Ja (My) niżej podpisany ......................................................................................................... działając w imieniu i na rzecz .....................................................................................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

NIP...........................................  REGON......................................  KOM. ................................................

TEL. ............................................ FAKS ....................................... e-mail: ..............................................

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na ..................................................... ...................................................................................................................... składamy ofertę na:

(nazwa przedmiotu zamówienia)

- Cena (C1):

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Cena jednostkowa netto [zł] | Ilość [j.m.] | Wartość netto [zł] | VAT [%] | Wartość brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | stanowisko komory klimatycznej |  | 1 kpl. |  |  |  |
| 2. | wzorzec temperatury |  | 1 szt. |  |  |  |
| 3. | wzorzec wilgotności |  | 1 szt. |  |  |  |
| 4. | przenośny komputer |  | 1 szt. |  |  |  |
|  |  |  | Netto razem: |  |  |  |
|  |  |  |  | Brutto razem: |  |  |

Łączna wartość netto					            ……............................................ zł

(słownie: .............................................................................................................................................)

Należny podatek VAT(…… %) 				…................………......……….. zł

Łączna wartość brutto słownie 				             ……............................................ zł

(słownie: .............................................................................................................................................)

Okres gwarancji

- Okres gwarancji (C2):

| Lp. | Elementy przedmiotu zamówienia | Okres gwarancji [ilość miesięcy] |
| --- | --- | --- |
| 1. | stanowisko komory klimatycznej (C21) |  |
| 2. | wzorzec temperatury (C22) |  |
| 3. | wzorzec wilgotności (C23) |  |
| 4. | przenośny komputer (C24) |  |

Termin realizacji zamówienia:			............................... (DD-MM-RRRR)

Termin związania z ofertą: 			............................... dni

Oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji.

- pozyskaliśmy wszystkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty oraz wykonanie wyżej wymienionego zamówienia.

Załączniki stanowiące integralną część naszej oferty:

- kopia: nadania NIP, REGON,

- kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS w celu stwierdzenia poprawności reprezentacji strony Wykonawcy,

- informacje techniczne na temat przedmiotu zamówienia, typ, model itp.

Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.)

...........................................................

podpis Wykonawcy, pieczęć imienna

Załącznik nr 2

do Zapytania Ofertowego nr RG.38.09.II.2018

OŚWIADCZENIE

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

(według art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na dostawę pod nazwą:

Stanowisko do wzorcowania termometrów bezczujnikowych oraz termohigrometrów

oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a mianowicie:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadam wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia;

- dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;

- o braku podstaw wykluczenia mnie z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

.........................................		....................................	…………………………………

miejscowość, data		    podpis Wykonawcy		     Pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 3

do Zapytania Ofertowego nr RG.38.09.II.2018

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pod nazwą:

Stanowisko do wzorcowania termometrów bezczujnikowych oraz termohigrometrów

składam oświadczenie o braku podstaw wykluczenia mnie z postępowania z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

.........................................		....................................	…………………………………

miejscowość, data		    podpis Wykonawcy		     Pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 4

do Zapytania Ofertowego nr RG.38.09.II.2018

Oświadczenie o wypełnieniu obowiązków RODO1)

Oświadczenia Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam2), że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu* pod nazwą: Stanowisko do wzorcowania termometrów bezczujnikowych oraz termohigrometrów. ......................................... .................................... ………………………………… miejscowość, data podpis Wykonawcy pieczęć Wykonawcy

Oświadczam2), iż nie mają zastosowania obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałam(-am) w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego* w postępowaniu pod nazwą: Stanowisko do wzorcowania termometrów bezczujnikowych oraz termohigrometrów. ......................................... .................................... ………………………………… miejscowość, data podpis Wykonawcy pieczęć Wykonawcy

______________________________

1)rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

2)podpisać właściwe (niewłaściwe skreślić).

* W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik nr 5

do Zapytania Ofertowego nr RG.38.09.II.2018

Opis przedmiotu zamówienia pod nazwą:

Stanowisko do wzorcowania termometrów bezczujnikowych oraz termohigrometrów

Przedmiotem zamówienia jest stanowisko do wzorcowania termohigrometrów i termometrów bezczujnikowych, w którego skład wchodzą nw. elementy, spełniające nw. wymagania techniczne:

- Komora klimatyczna

- Pojemność komory roboczej nie mniejsza niż 190 litrów.

- Wymiary zewnętrzne komory nie większe niż: szerokość 900 mm x wysokość 1800 mm 
x głębokość 1600 mm

- Wymiary wewnętrzne komory nie mniejsze niż: szerokość 550 mm x wysokość 750 mm 
x głębokość 450 mm

- Parametry pracy komory:

- Zakres regulacji temperatury pracy nie mniejszy niż od - 40 °C do + 180 °C.

- Czasowa stabilność temperatury mierzona w centrum przestrzeni roboczej dla testów klimatycznych:  nie gorsza niż +/- 0,3 K.

- Dokładność przestrzennego rozkładu temperatury w całej przestrzeni komory w stosunku do centrum geometrycznego dla testów klimatycznych nie gorsza niż +/- 1 K.

- Zakres regulacji wilgotności względnej nie mniejszy niż od 10% do 98% przy czym zakres regulacji punktu rosy od +4 °C do +94 °C.

- Czasowa stabilność wilgotności nie gorsza niż: ±3 % wilgotności względnej.

- Psychrometryczny, samoczyszczący się czujnik wilgotności względnej.

- Układ chłodniczy jednostopniowy chłodzony powietrzem.

- Komora robocza wykonana ze stali nierdzewnej.

- Dwa porty inspekcyjne w bocznych ścianach komory o średnicy minimum: 50 mm 
i 100 mm.

- Pełny, podgrzewany wziernik drzwi, nie mniejszy niż: (400 x 550) mm.

- Wbudowany zbiornik na wodę do nawilżania o pojemności nie mniejszej niż 20 litrów.

- Oświetlenie wnętrza komory.

- Wbudowany panel kontrolny informujący o aktualnym stanie komory.

- System zapobiegający skraplaniu na próbkę.

- Sterowanie urządzeniem za pomocą panelu z menu w języku polskim.

- Wbudowany interfejs komunikacyjny: Ethernet i USB.

- Możliwość ustawienia hasła

Ponadto

- Instrukcja obsługi w języku polskim.

- Certyfikat kalibracji producenta dla temperatury i wilgotności.

- Gwarancja co najmniej 24 miesiące.

- Krajowy autoryzowany serwis producenta.

- Zapewnienie części zamiennych i serwisu pogwarancyjnego co najmniej przez 10 lat.

- Wymagany montaż i uruchomienie przyrządu wraz ze sprawdzeniem działania urządzeń oraz przeszkolenie pracowników.

2.Laptop

| Parametr | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Procesor | - procesor, który otrzymał w teście PassMark Software / CPU Benchmark min. 4000 pkt; |
| Pamięć RAM | - min. 8 GB, DDR4, 2400 MHz; - możliwość rozbudowy do 16GB bez konieczności wymiany istniejących układów pamięci; - min. 1 wolne złącze pamięci |
| Dysk twardy | min. 240 GB SSD |
| Typ ekranu | Matowy, LED |
| Przekątna ekranu | 15,6" |
| Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1080 |
| Wielkość pamięci karty graficznej | Pamięć współdzielona |
| Łączność | - Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac - LAN 10/100/1000 Mbps |
| Rodzaje wejść / wyjść | - 1x 15-pin VGA, - 1x 19-pin HDMI - 1x RJ-45 (10/100/1000), - 4x USB w tym co najmniej 3x USB 3.0 - czytnik kart multimedialny wspierający karty SD - współdzielone złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe tzw. Combo, - port zasilania |
| Klawiatura | klawiatura z wydzieloną klawiaturą numeryczną, odporna na zalanie cieczą, (układ US -QWERTY), min 102 klawisze |
| Urządzenie wskazujące | touchpad wyposażony w 2 niezależne klawisze funkcyjne ze wsparciem dla technologii multitouch. Musi posiadać wsparcie dla gestów. |
| Bateria | 42Wh, Li-ion. |
| Bezpieczeństwo | - zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego - weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywać się w dedykowanym chipsecie na płycie głównej. - złącze typu Kensington Lock |
| System operacyjny | Microsoft Windows 10 PRO PL |
| Oprogramowanie biurowe | Microsoft Office Home and Business 2016 lub równoważne, w szczególności zapewniające pełną obsługę formatów docx i xlsx, Szczegółowy opis w załączniku A. |
| Dołączone oprogramowanie | Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku) |
| Dołączone akcesoria | - zasilacz - mysz optyczna, z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll), port USB |
| Gwarancja | - min. 36 miesięcy świadczona w miejscu instalacji notebooka - czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego od chwili zgłoszenia. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego - Zamawiający wymaga możliwości sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela, po podaniu numeru seryjnego poprzez stronę WWW lub telefonicznie (obsługa w języku polskim) |

Załącznik A

Pakiet biurowy Microsoft Office Home and Business 2016, lub równoważny (warunki równoważności poniżej) wraz z licencją

Warunki równoważności pakietu biurowego Office:

### I.  Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika:

Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika

      - Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych

      - Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną).

II. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki:

      - ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Tabelą B1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych  (Dz.U.05.212.1766)

      - umożliwia wykorzystanie schematów XML

      - obsługuje w ramach standardu formatu podpis elektroniczny zgodnie z Tabelą A.1.1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych  (Dz.U.05.212.1766)

III.  Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję szablonów.

IV. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy)

V.   Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim.

VI.  Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać:

      - Edytor tekstów

      - Arkusz kalkulacyjny

      - Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji

      - Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami)

VII. Edytor tekstów musi umożliwiać:

      - Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty

      - Wstawianie oraz formatowanie tabel

      - Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych

      - Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne)

      - Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków

      - Automatyczne tworzenie spisów treści

      - Formatowanie nagłówków i stopek stron

      - Sprawdzanie pisowni w języku polskim

      - Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników

      - Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności

      - Określenie układu strony (pionowa/pozioma)

      - Wydruk dokumentów

      - Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną

      - Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 - 2013 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu

      - Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji

VIII. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać:

      - Tworzenie raportów tabelarycznych

      - Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych

      - Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu.

      - Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice)

      - Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych

      - Wyszukiwanie i zamianę danych

      - Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego

      - Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie

      - Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności

      - Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem

      - Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.

      - Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 - 2010, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń..

      - Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji

IX.  Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać:

      - Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą:

      - Prezentowane przy użyciu projektora multimedialnego

      - Drukowane w formacie umożliwiającym robienie notatek

      - Zapisane jako prezentacja tylko do odczytu.

      - Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji

      - Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera

      - Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo

      - Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego

      - Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym

      - Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów

      - Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera

      - Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003 - 2013

X.  Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać:

      - Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego

      - Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców

      - Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną

      - Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy

      - Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia

      - Zarządzanie kalendarzem

      - Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom

      - Przeglądanie kalendarza innych użytkowników

      - Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach

      - Zarządzanie listą zadań

      - Zlecanie zadań innym użytkownikom

      - Zarządzanie listą kontaktów

      - Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom

      - Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników

      - Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkownikom