Załącznik nr 1

do Zapytania Ofertowego nr RG.38.14.2017

.........................................................

(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

..................................................

miejscowość, data

FORMULARZ OFERTOWY

Ja (My) niżej podpisany ........................................................................................................... działając w imieniu i na rzecz ...................................................................................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

NIP...........................................  REGON......................................  KOM. ................................................

TEL. ............................................ FAKS ....................................... e-mail: ..............................................

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na ..................................................... ...................................................................................................................... składamy ofertę na:

(nazwa przedmiotu zamówienia)

- Cena (C1):

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Cena jednostkowa netto [zł] | Ilość [j.m.] | Wartość netto [zł] | VAT [%] | Wartość brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zakup wyposażenia stanowiska – stacjonarnego i mobilnego zestawu do legalizacji ponownej taksometrów po ocenie zgodności |  | 1 kpl. |  |  |  |

Łączna wartość netto					            ……............................................ zł

(słownie: .............................................................................................................................................)

Należny podatek VAT(…… %) 				…................………......……….. zł

Łączna wartość brutto słownie 				             ……............................................ zł

(słownie: .............................................................................................................................................)

Okres gwarancji

- Okres gwarancji (C2):

| Lp. | Elementy przedmiotu zamówienia | Okres gwarancji [ilość miesięcy] |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zakup wyposażenia stanowiska – stacjonarnego i mobilnego zestawu do legalizacji ponownej taksometrów po ocenie zgodności |  |

Termin realizacji zamówienia:			............................... (DD-MM-RRRR)

Termin związania z ofertą: 			............................... dni

Oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji.

- pozyskaliśmy wszystkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty oraz wykonanie wyżej wymienionego zamówienia.

Załączniki stanowiące integralną część naszej oferty:

- kopia: nadania NIP, REGON,

- kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS w celu stwierdzenia poprawności reprezentacji strony Wykonawcy,

- informacje techniczne na temat przedmiotu zamówienia, typ, model itp.

Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.)

...........................................................

podpis Wykonawcy, pieczęć imienna

Załącznik nr 2

do Zapytania Ofertowego nr RG.38.14.2017

OŚWIADCZENIE

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

(według art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na dostawę pod nazwą:

Zakup wyposażenia stanowiska – stacjonarnego i mobilnego zestawu do legalizacji ponownej taksometrów po ocenie zgodności

oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a mianowicie:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadam wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia;

- dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;

- o braku podstaw wykluczenia mnie z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

.........................................		....................................	…………………………………

miejscowość, data		    podpis Wykonawcy		     Pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 3

do Zapytania Ofertowego nr RG.38.14.2017

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na:

Zakup wyposażenia stanowiska – stacjonarnego i mobilnego zestawu do legalizacji ponownej taksometrów po ocenie zgodności

składam oświadczenie o braku podstaw wykluczenia mnie z postępowania z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

.........................................		....................................	…………………………………

miejscowość, data		    podpis Wykonawcy		     Pieczęć Wykonawcy

miejscowość, data

Załącznik nr 4

do Zapytania Ofertowego nr RG.38.14.2017

Opis przedmiotu zamówienia pod nazwą:

Zakup wyposażenia stanowiska – stacjonarnego i mobilnego zestawu do legalizacji ponownej taksometrów po ocenie zgodności

- Wymagania ogólne

Stanowisko powinno umożliwiać sprawdzenie taksometrów wymontowanych z pojazdu jak i zamontowanych w pojeździe. Dopuszcza się realizację powyższego zadania przez jeden moduł uniwersalny.

- Wymagania szczegółowe

  - Wyposażenie stanowiska:

    - przyrząd do sprawdzania taksometrów,

    - układ pomiarowy do współpracy z przyrządem do sprawdzania taksometrów zamontowanych w pojeździe, umożliwiający przeprowadzenie pomiaru w trybie automatycznym,

    - komputer przenośny (laptop) z oprogramowaniem przeznaczonym do sprawdzania taksometrów,

    - drukarka do wydruku wyników pomiarów,

    - zegar kwarcowy sterowany sygnałem DCF.

  - Wymagania dot. elementów stanowiska:

    - przyrząd do sprawdzania taksometrów

- zakres pomiaru drogi:		0,001 ÷ 999 999,999 m

- rozdzielczość pomiaru drogi:	0,001 m

- zakres pomiaru czasu:		0,001 ÷ 999 999,999 s

- rozdzielczość pomiaru czasu: 	0,001 s

- zakres zmienności stałej k:		od 400 do co najmniej 80.000 imp/km

- rozdzielczość stałej k:		1 imp/km

- zapewnienie poprawnego obliczenia opłaty, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać taksometry elektroniczne oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz.U. z 2008 nr 4, poz. 24).

Przyrząd powinien posiadać świadectwo ekspertyzy potwierdzające możliwość zastosowania go do legalizacji ponownej taksometrów po ocenie zgodności.

    - komputer przenośny (laptop)

- procesor: procesor, który otrzymał w teście PassMark Software/CPU Benchmark min. 4000 pkt,

- pamięć RAM: min. 8 GB, DDR3, 1600 MHz,

- dysk twardy: min. 250 GB SSD,

- ekran: przekątna min. 15,6”, typ: matowy, LED,

- rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080,

- łączność: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, LAN 10/100/1000 Mbps,

- bateria: 44 Whr pozwalająca na pracę przez min. 8 godzin – wg danych producenta,

- system operacyjny: Windows 7 Pro lub Windows 10 Pro,

- oprogramowanie: pakiet biurowy Microsoft Office 2016, program do sprawdzania taksometrów,

- gwarancja 2 lata

    - drukarka

Drukarka powinna umożliwiać wydruk wyniku pomiaru sprawdzonego taksometru.

    - zegar kwarcowy sterowany sygnałem DCF

- zakres pomiaru czasu:		24 h

- rozdzielczość pomiaru czasu:	  1 s

  - Pozostałe wymagania

    - możliwość sprawdzenia liczby charakterystycznej w pojazdu,

    - stanowisko powinno być uzupełnione o okablowanie niezbędne do przeprowadzenia sprawdzenia taksometru, np. przewody transmisyjne do podłączenia testera do taksometru, bądź testera do komputera,

    - przyrząd powinien spełniać wymagania dyrektywy LVD (zakłócenia zasilania przyrządu) oraz dyrektywy EMC (zakłócenia elektromagnetyczne),

    - przyrząd powinien umożliwiać sprawdzenie taksometrów zasilanych z instalacji o napięciu 24 V,

    - dostawca stanowiska do legalizacji ponownej taksometrów po ocenie zgodności jest zobowiązany do nieodpłatnego dokonywania zmian w oprogramowaniu przeznaczonym do sprawdzania taksometrów w okresie trwania gwarancji oraz zapewnienia wykonywania tej usługi odpłatnie po okresie gwarancyjnym, jeżeli będzie to niezbędne do właściwego działania zestawu,

    - przyrząd powinien posiadać świadectwo wzorcowania,

    - dostawca stanowiska do legalizacji ponownej taksometrów po ocenie zgodności jest zobowiązany do przeprowadzenia nieodpłatnego szkolenia z obsługi oferowanego zestawu.

Uwaga:

- Do przedmiotu dostawy pn.: „Zakup wyposażenia stanowiska – stacjonarnego i mobilnego zestawu do legalizacji ponownej taksometrów po ocenie zgodności” Wykonawca dostarczy Zamawiającemu instrukcję obsługi w języku polskim.